Zał. nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji budynku przychodni zdrowia w Warszawie przy ul. Czumy 1.

Przedmiotem zamówienia jest :

a/ wymiana instalacji elektrycznej w części budynku

b/ modernizacja korytarzy

Zakres robót :

a/ wymiana instalacji elektrycznej :

- wymiana rozdzielnicy głównej

- instalacje rozdzielcze

- tablice piętrowe

- instalacje oświetlenia podstawowego

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacje odbiorcze siły i gniazd

- wydzielone instalacje zasilania komputerów

b/ modernizacja korytarzy i pomieszczeń technicznych roboty budowlane – rozbiórka odbojów, posadzek z płytek ceramicznych i PCV,okna, drzwi, wykucie ościeżnic, ługowanie farby olejnej, ścianki działowe, gładź gipsowa gr. 3 mm, wykonanie tynków przy ościeżnicach i ściance działowej, wykonanie posadzek z gresu antypoślizgowego, montaż poręczy na klatkach schodowych, montaż poręczy plastikowych na stalowych płaskownikach balustrad, montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, montaż drzwi p.poż.., montaż ścianek aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi, mycie ścian, wykonanie tapety natryskowej,  malowanie ścian farbą emulsyjną i olejną. Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych wypełnień balustrad schodów, malowanie elementów stalowych, montaż sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym, montaż kratek wentylacyjnych, montaż osłon z żywic epoksydowych na ścianach i drzwiach, zabezpieczenie podłóg folią.

Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany jest opisany w :

a/ projekcie instalacji elektrycznej korytarzy i pomieszczeń technicznych

b/ przedmiarach robót do w/w projektów

c/ specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

Zakres robót określony w dokumentacji technicznej  załączonej do SIWZ został ograniczony. Przedmiary robót uwzględniają zmianę zakresu robót w stosunku do dokumentacji technicznej.

Przychodnia jest budynkiem I piętrowym, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2960 m2. Instalacje elektryczne będą wykonywane jedynie w części przychodni.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert i podpisania umowy oraz uwzględnił w cenach jednostkowych robót wszystkie koszty. Konieczne jest odbycie wizji lokalnej. Roboty muszą być przeprowadzone w taki sposób aby nie uniemożliwiały pracy przychodni. Prace związane z hałasem muszą być wykonywane po godzinach pracy przychodni, tj. po godz. 19.00. Należy przewidzieć taką organizację i zabezpieczenie robót, szczególnie w korytarzach, aby nie utrudniały pracy przychodni do godziny 19.00 i nie powodowały zabrudzenia pozostałej części przychodni.

Jakiekolwiek roboty dodatkowe mogą być uwzględnione przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku, jeżeli konieczność ich wykonania nie mogła być przewidziana przez Wykonawcę w momencie składania oferty.